## 月度物资采购计划
附件3
新鑫 公司4 月度物资申购（采购）计划表（下旬）-蒙古属地
| 编制单位： |  |  |  | 计划编号：
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 本年度计划消耗定额 | 本期需求计划数量 | 安全库存数量 | 现有库存数量 | 已报计划 未到货数量 | 预计采购单价 | 预计采购金额（万元） | 运输方式（空运/海运） | 要求现场交货日期 | 备注
1+6:15002010038 | 消防栓箱 | SN65型室内消火栓 | 个 |  | 20 | [6 empty] | 5月20日前
1002010034 | 消防栓阀门 | SN65 | 个 |  | 20 | [6 empty] | 5月20日前
0317050208 | 暖气管道泵 | IRG80-125 | 台 |  | 2 | [6 empty] | 5月20日前
0703010751 | 管道泵控制箱箱体 | XM1-2（300*400*200） IP52 | 台 |  | 2 | [6 empty] | 5月20日前
0701010045 | 管道泵电源线缆 | ZR-YJV-4*6 | m |  | 300 | [6 empty] | 5月20日前
1108020818 | 活接 | DN65（带活接垫） | 个 |  | 30 | [6 empty] | 5月20日前
1108020819 | 直通 | DN65 | 个 |  | 100 | [6 empty] | 5月20日前
1108020173 | 直通 | DN32 | 个 |  | 100 | [6 empty] | 5月20日前
1108020182 | 丝扣弯头 | DN32 | 个 |  | 100 | [6 empty] | 5月20日前
1108020820 | 焊接变径 | DN108变DN65 | 个 |  | 22 | [6 empty] | 5月20日前
0703010751 | 时钟控制器 | NKG3 | 只 |  | 2 | [6 empty] | 5月20日前
0703010752 | 大电流端子 | TC1003 100A/500V | 只 |  | 0 | 10 | [5 empty] | 5月20日前
0702050056 | 熔断器熔体 | R055 250V/10A 5mm×25mm | 盒 |  | 0 | 10 | [5 empty] | 5月20日前
0703010753 | 电动机保护器 | GY500 100M1/T P AC220V | 只 |  | 0 | 5 | [5 empty] | 5月20日前 | 苍南县格瑶电子有限公司/0577-26666648
0904010301 | 奥克斯强光手电 | AS-300 | 个 |  | 20 | [6 empty] | 5月20日前
1003010613 | 家具安装螺栓 | 附图片 | 套 |  | 200 | [6 empty] | 5月20日前
1004010071 | 透明亚克力板 | 3mm厚*长128.5cm*宽34cm | 块 |  | 30 | [6 empty] | 5月20日前
1109010144 | 防水板 | 1.5mmEVA防水板GB12953-91 | m2 |  | 1500 | [6 empty] | 5月20日前 |  | 采矿厂
1109010255 | 镀锌角钢 | 40mm*4mm*6000mm | 根 |  | 30 | [6 empty] | 5月20日前 |  | 采矿厂
1103010247 | 镀锌圆钢 | φ10mm*6000mm（长） | 根 |  | 60 | [6 empty] | 5月20日前 |  | 采矿厂
1003010611 | 膨胀螺栓 | M12*100 | 个 |  | 800 | [6 empty] | 5月20日前 |  | 采矿厂
1105010054 | 挂锁 | 锁高≥63，锁宽≥52.5 | 把 |  | 30 | [6 empty] | 5月20日前 |  | 采矿厂
1107010066 | 石膏板 | 60cm✕60cm | 块 |  | 200 | [6 empty] | 5月20日前 | 补充 | 采矿厂
1301010260 | 安全宣教VR |  | 台 |  | 1 | [6 empty] | 5月20日前
金额合计 |  |  |  |  | —— | —— | —— | ——
说明： | 1.采购计划中物资名称均需按照物资编码来统一规范对应，如为新增采购物资，请由仓库按照物资属性预先增加物资编码。
2.请保留表中公式不变，不得删除。
3.表中数量列如无数据请填0。
公司负责人： |  |  | 分管领导： |  |  |  |  | 财务部： | 商务部： |  | 制表人：