## 月度物资采购计划
附件3
新鑫 公司2025年度电力器材物资申购（采购）计划表-蒙古属地
| 编制单位： |  |  |  | 计划编号：
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 本年度计划消耗定额 | 本期需求计划数量 | 安全库存数量 | 现有库存数量 | 已报计划 未到货数量 | 计划采购数量 | 预计采购单价 | 预计采购金额（万元） | 运输方式（空运/海运） | 要求现场交货日期 | 备注 | 计划提报联系技术人员
0703010745 | Төмөр бетон шон ЗТБ.35-0.4.18а35kV支线杆 | 18米（5孔） | 基 | [5 empty] | 55 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0703010746 | Тулгуурын төмөр траверс 35kV支线杆横担 |  | 套 | [5 empty] | 52 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0703010485 | Хөндийрүүлэгч ПС-70д 悬式绝缘子 | 防污型U70BP/146 Ue=35kV | 个 | [5 empty] | 100 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0703010747 | Бэхэлгээнхий зангилаа КГП-7-3 U型螺丝 | U-1880 | 套 | [5 empty] | 220 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0703010748 | FD、FG型防震锤（可托克型） | FD-1 | 个 | [5 empty] | 100 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0703010749 | FD、FG型防震锤（可托克型） | FD-2 | 个 | [5 empty] | 100 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0703010750 | 铝包带 | FLD-1*10mm | 盘 | [5 empty] | 10 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
1103010247 | Газардуулгын төмөр镀锌圆钢 | Ф10 | 米 | [5 empty] | 300 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702010116 | 塑壳断路器 | NM1-630H/3340/630A/分励脱扣器电压AC220V | 个 | [5 empty] | 2 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702010117 | 塑壳断路器 | NM1-400H/3340/400A/分励脱扣器电压AC220V | 只 | [5 empty] | 8 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702010118 | 塑壳断路器 | NM1-250H/3340/250A/分励脱扣器电压AC220V | 只 | [5 empty] | 2 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060157 | 电流试验端子 | XMSJURTK/S UK-6S 灰色 | 只 | [5 empty] | 100 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060158 | 电流试验端子挡板 | D-URTK | 只 | [5 empty] | 50 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060159 | 电压接线端子 | UK2.5B | 只 | [5 empty] | 100 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060160 | 电压端子挡板 | D-UK2.5BG | 片 | [5 empty] | 50 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060161 | E/UK端子固定件 | E/UK | 只 | [5 empty] | 20 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060162 | UK接线端子标记条 | ZB8 | 条 | [5 empty] | 50 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060163 | UK接线端子标记条 | ZB5 | 条 | [5 empty] | 50 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060164 | UK2.5B端子安装导轨 | L=1000mm | 根 | [5 empty] | 8 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060165 | GGD低压柜安装横梁 | L=735mm | 根 | [5 empty] | 10 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060166 | RT14-20支持件(底座) | RT14-20 单级 | 只 | [5 empty] | 100 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060167 | RT28-32熔断体 | 2A | 只 | [5 empty] | 100 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060168 | 空气断路器 | DZ47/2P/2A | 只 | [5 empty] | 6 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 35kV水源线路隐患治理（XXEM提报） | XXEM公司：尹学民
0702060128 | 按钮（带灯，蓝色） | LAS1-Aseries AC250V 5A | 只 | [5 empty] | 8 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0702060129 | 指示灯，红色） | LAS1-Aseries -SignalLamp DC24V | 只 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0901010116 | 电流表 | 6L2-A 200/5 75*75 | 只 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0901010117 | 电压表 | 6L2-A 0-450V 75*75 | 只 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
031901039 | 小型工频轴流风机 | 200FZYD-D Ue=220V 50HZ P=65W | 台 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0702060132 | 按钮 | NP2-BA 红色 一开一闭 | 个 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0702060133 | 按钮 | NP2-BA 红色 一开一闭 | 个 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0702060134 | 指示灯 | ND16-22 220V 红色 | 个 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0702060135 | 指示灯 | ND16-22 220V 绿色 | 个 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0901010115 | 电流表 | 6L2-A 500/5 75*75 | 只 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0901010116 | 电流表 | 6L2-A 200/5 75*75 | 只 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0901010117 | 电压表 | 6L2-A 0-450V 75*75 | 只 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0702080064 | 中间继电器 | APT-ER4CL AC220V | 只 | [5 empty] | 1 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0802020016 | 绝缘漆 |  | 公斤 | [5 empty] | 4 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 选厂用 | 国外
0703010349 | 电位器 | WTH118-B100K-20S | 只 | [5 empty] | 2 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 选厂用 | 国外
0703010511 | 电位器 | WTH118-2W B10K | 只 | [5 empty] | 10 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 选厂用 | 国外
0701010055 | 电缆 | 4平方2芯 软丝 | 米 | [5 empty] | 100 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
0703010067 | 电工胶布 | 低压黄、绿、红、蓝 | 个 | [5 empty] | 153 |  |  | 陆运 | 按需求计划1个月内交付 | 采矿厂搅拌站 | 国外
金额合计 |  |  |  |  | —— | —— | —— | —— |  |  | 0
说明： | 1.采购计划中物资名称均需按照物资编码来统一规范对应，如为新增采购物资，请由仓库按照物资属性预先增加物资编码。
2.请保留表中公式不变，不得删除。
3.表中数量列如无数据请填0。
公司负责人： |  |  | 分管领导： |  |  |  |  | 财务部： |  | 商务部： |  | 制表人：