## 月度物资采购计划
2025年度电力器材物资
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 计划采购数量 | 单价（蒙图） | 总价（蒙图）
1 | Төмөр бетон шон ЗТБ.35-0.4.18а35kV支线杆 | 18米（5孔） | 基 | 55 |  | 0
2 | Тулгуурын төмөр траверс 35kV支线杆横担 |  | 套 | 52 |  | 0
3 | Хөндийрүүлэгч ПС-70д 悬式绝缘子 | 防污型U70BP/146 Ue=35kV | 个 | 100 |  | 0
4 | Бэхэлгээнхий зангилаа КГП-7-3 U型螺丝 | U-1880 | 套 | 220 |  | 0
5 | FD、FG型防震锤（可托克型） | FD-1 | 个 | 100 |  | 0
6 | FD、FG型防震锤（可托克型） | FD-2 | 个 | 100 |  | 0
7 | 铝包带 | FLD-1*10mm | 盘 | 10 |  | 0
8 | Газардуулгын төмөр镀锌圆钢 | Ф10 | 米 | 300 |  | 0
9 | 塑壳断路器 | NM1-630H/3340/630A/分励脱扣器电压AC220V | 个 | 2 |  | 0
10 | 塑壳断路器 | NM1-400H/3340/400A/分励脱扣器电压AC220V | 只 | 8 |  | 0
11 | 塑壳断路器 | NM1-250H/3340/250A/分励脱扣器电压AC220V | 只 | 2 |  | 0
12 | 电流试验端子 | XMSJURTK/S UK-6S 灰色 | 只 | 100 |  | 0
13 | 电流试验端子挡板 | D-URTK | 只 | 50 |  | 0
14 | 电压接线端子 | UK2.5B | 只 | 100 |  | 0
15 | 电压端子挡板 | D-UK2.5BG | 片 | 50 |  | 0
16 | E/UK端子固定件 | E/UK | 只 | 20 |  | 0
17 | UK接线端子标记条 | ZB8 | 条 | 50 |  | 0
18 | UK接线端子标记条 | ZB5 | 条 | 50 |  | 0
19 | UK2.5B端子安装导轨 | L=1000mm | 根 | 8 |  | 0
20 | GGD低压柜安装横梁 | L=735mm | 根 | 10 |  | 0
21 | RT14-20支持件(底座) | RT14-20 单级 | 只 | 100 |  | 0
22 | RT28-32熔断体 | 2A | 只 | 100 |  | 0
23 | 空气断路器 | DZ47/2P/2A | 只 | 6 |  | 0
24 | 按钮（带灯，蓝色） | LAS1-Aseries AC250V 5A | 只 | 8 |  | 0
25 | 指示灯，红色） | LAS1-Aseries -SignalLamp DC24V | 只 | 1 |  | 0
26 | 电流表 | 6L2-A 200/5 75*75 | 只 | 1 |  | 0
27 | 电压表 | 6L2-A 0-450V 75*75 | 只 | 1 |  | 0
28 | 小型工频轴流风机 | 200FZYD-D Ue=220V 50HZ P=65W | 台 | 1 |  | 0
29 | 按钮 | NP2-BA 红色 一开一闭 | 个 | 1 |  | 0
30 | 按钮 | NP2-BA 红色 一开一闭 | 个 | 1 |  | 0
31 | 指示灯 | ND16-22 220V 红色 | 个 | 1 |  | 0
32 | 指示灯 | ND16-22 220V 绿色 | 个 | 1 |  | 0
33 | 电流表 | 6L2-A 500/5 75*75 | 只 | 1 |  | 0
34 | 电流表 | 6L2-A 200/5 75*75 | 只 | 1 |  | 0
35 | 电压表 | 6L2-A 0-450V 75*75 | 只 | 1 |  | 0
36 | 中间继电器 | APT-ER4CL AC220V | 只 | 1 |  | 0
37 | 绝缘漆 |  | 公斤 | 4 |  | 0
38 | 电位器 | WTH118-B100K-20S | 只 | 2 |  | 0
39 | 电位器 | WTH118-2W B10K | 只 | 10 |  | 0
40 | 电缆 | 4平方2芯 软丝 | 米 | 100 |  | 0
41 | 电工胶布 | 低压黄、绿、红、蓝 | 个 | 153 |  | 0
金额合计 | [5 empty] | 0